建筑工程消防验收申报表

申报单位：                 （盖章）

申报日期：

××市公安局印制

| 建设单位 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 电 话 |  |
| 建筑地点 |  | 使用性质 |  |
| 批准文号 |  |
| 土 建 情 况 | 建筑结构 |  | 耐火等级 |  | 建筑面积 | m2 |
|  | 高 度 | m | 层 数 | 层 | 防火间距 | M |
|  | 消防车道 |  | 防火分区 面 积 | m2 |
|  | 登高面情况 |  | 防烟分区面 积 | m2 |
|  | 消防控制室位置 |  | 消防控制室 面 积 | m2 |
|  | 最多一层人数 | 人 | 疏散宽度 | M |
|  | 疏散楼梯（出口）数量 | 个 | 消防电梯数 量 | 台 |
|  | 最大安全疏散距离 | m | 消防电梯速 度 | M/S |
|  | 防 火 门 | 型 号 | 数 量 | 生 产 厂 家 | 电缆井、管道井封堵情况 |
|  | 防火 卷帘 | 型 号 | 数 量 | 生 产 厂 家 |  |
|  | 危险品 储 存 |  | 工艺流程 |  |
| 初 验 意 见 | 单位 | 初步验收意见及负责人签名 |
|  | 设 计 单 位 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |
|  | 施 工 单 位 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |

-1-

| 初 步 验 收 意 见 | 单位 | 初步验收意见及负责人签名 |
| --- | --- | --- |
|  | 建 设 单 位 | 单位盖章： 负责人签名； 年 月 日 |
| 土 建 验 收 情 况 | 验 收 意 见 |  | 公 安 消 防 监 督 机 构 经 办 人 签 名 |  |
|  | 参 加负 验责 收人 有签 关名 单 位 |  |
| 消 防 设 施 | 室 内 外 消 火 栓 系 统 | 进火管数量 | 个 | 室内消防用水量 | I/s |
|  |  | 进水管直径 | mm | 室外消防用水量 | I/s |
|  |  | 消防储水量 | m3 | 室外消火栓管径 | mm |
|  |  | 室外消火栓间距 | 米 | 室内消火栓数量 | 个 |
|  |  | 室外消火栓间距 | 米 | 室外消火栓数量 | 个 |
|  |  | 消防立管直径 | mm | 配套消防卷盘 | 个 |
|  |  | 消防水泵 | 型 号 |  | 扬 程 | M |
|  |  |  | 功 率 | kw | 流 量 | I/s |
|  |  |  | 台 数 | 台 | 生产厂家 |  |
|  |  | 系统类型 | 1.喷水灭火；2.喷雾水灭火；3.喷雾水冷却 |  |

-2-

| 消 防 设 施 | 自 动 喷 水 灭 火 系 统 | 喷洒类型 | 1干式；2湿式；3预作用；4开式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系 统 设置部位 |  |
|  |  | 系统保护 面 积 | m2 |
|  |  | 产品名称 | 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 |
|  |  | 喷洒头 |  |  |  |
|  |  | 报警控制阀 |  |  |  |
|  |  | 水流指示器 |  |  |  |
|  |  | 压力开关 |  |  |  |
|  |  | 气压水罐 |  |  |  |
|  |  | 水泵接合器 |  |  |  |
|  |  | 水 泵 |  |  |  |
|  |  | 稳 压 泵 |  |  |  |
|  |  | 设计流量 |  | 水泵类型 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 |
|  |  | 设计压力 |  | 供 水 泵 |  |  |  |
|  |  | 总用水量 |  | 稳 压 泵 |  |  |  |
|  | 火 灾 自 动 报 警 系 统 | 系统形式 | 1.区域报警；2.集中报警；3.控制中心报警 |  |
|  |  | 设置部位 |  |
|  |  | 产品名称 | 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 |
|  |  | 集中报警器 |  |  |  |
|  |  | 区域报警器 |  |  |  |
|  |  | 感烟探测器 |  |  |  |
|  |  | 感温探测器 |  |  |  |
|  |  | 应急广播 |  |  |  |
|  |  | 手动按钮 和其他 |  |  |  |

-3-

| 消 防 设 施 | 火 灾 自 动 报 警 系 统 | 手动报警按钮间距 |  | 供电等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防用电线路保护方式 |  | 用电总负荷 | KVA |
|  |  | 备用电源情况 |  | 消防用电总负荷 | KVA |
|  |  | 应用控制功能数 | 实有控制功能数 | 缺何种控制功能 |
|  |  | 应急照明 与安全疏散 诱导系统 |  |
|  | 防 烟 排 烟 系 统 | 部 位 | 防烟 楼梯间 | 前室及 合用前室 | 走 道 | 房 间 | 自然排烟口 位 置 |  |
|  |  | 方式 |  |  |  |  | 自然排烟口面积 |
|  |  | 1.自然排烟；2.机械排烟；3.通风兼排烟；4.正压送风 |  |
|  |  | 产品名称 | 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 |
|  |  | 防 火 阀 |  |  |  |
|  |  | 排 烟 阀 |  |  |  |
|  |  | 送 风 机 |  |  |  |
|  |  | 排 烟 机 |  |  |  |
|  |  | 机械防烟 送风量 | m3/h | 机械排烟 排烟量 | m3/h |
|  |  | 其他通风空调 设备情况 |  |
|  | 气 体 灭 火 | 1.卤代烷； 3.氮气 2.二氧化碳；4.其它 |  | 系统形式 1.全充满；2.局部应用 |  | 保护容积 m3 |
|  |  | 设置 部位 |  |  |
|  |  | 产品名称 | 产 品 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 |
|  |  | 喷 头 |  |  |  |
|  |  | 瓶 头 阀 |  |  |  |

-4-

| 消 防 设 施 | 气 体 灭 火 | 产品名称 | 产 品 型 号 | 生 产 厂 家 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分 配 阀 |  |  |  |
|  |  | 远程启动装置 |  |  |  |
|  |  | 联动开启装置 |  |  |  |
|  |  | 手动开启装置 |  |  |  |
|  |  | 紧急制动 |  |  |  |
|  |  | 储 罐 | 升/每瓶 |  |  |
| 其 他 灭 火 系 统 | 系 统 设置部位 |  |
|  | 系统 名称 | 系统类别 | 系 统 启动方式 | 用量或 储 量 | 工作压力 | 生 产 厂 家 |
|  | 灭 泡 火 沫 系 统 | 1.抗溶性 2.氟蛋白 3.高倍 4.低倍 | 1.半固定 2.移动 3.固定 | 公斤 | 供给强度 |  |
|  | 灭 干 火 粉 系 统 | 1.磷酸二氢氨； 2.碳酸氢钠； 3.碳酸氢钾； 4.尿素 | 1.半自动 2.自动 3.手动 | 公斤 | 供给强度 |  |
|  | 灭 蒸 火 气 系 统 | 1.全充满半 固定； 2.全充满固定； 3.固定 |  | % | 供给强度 |  |
| 灭火器配置 | 火灾配置场所类别核实 | 1.A类 2.B类 3.C类 |
|  | 危险等级核实 | 1.严重危险 2.中危险 3.轻危险 |
|  | 选择类型 | 1.清水 | 2.酸碱 | 3.干粉 | 4.化学泡沫 | 5.二氧化碳 | 6.其它 |
|  | 数 量 |  |  |  |  |  |  |

-5-

| 自动消防系统工程 | 项 目 | 调 试 情 况 | 调试人员 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动喷水 灭火系统 |  |  |
|  | 防烟排烟 系 统 |  |  |
|  | 火灾自动 报警系统 （含联动控制） |  |  |
|  | 其他 灭火系统 |  |  |
|  | 进口产品 复检情况 |  |  |
| 初验意见 | 单位 | 初步验收意见及负责人签名 |
|  | 设 计 单 位 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |
|  | 施 工 单 位 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |
|  | 建 设 单 位 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |

-6-

| 自动消防系统工程 | 验 收 意 见 |  | 公安消防监督机构经办人签名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参 加 验 负 收 责 有 人 关 员 单 名 位 |  |
| 建筑内部装修工程 | 装修部位 | 装修面积m2 | 装 修 材 料 | 防火保护措施 |
|  | 顶 棚 装修材料 |  |  |  |
|  | 墙 面 装修材料 |  |  |  |
|  | 地 面 装修材料 |  |  |  |
|  | 房 间 装修材料 |  |  |  |
|  | 固 定 家 俱 |  |  |  |
|  | 装 饰 织 物 |  |  |  |
|  | 其 他 装修材料 |  |  |  |
|  | 其 他 电器设备 情 况 |  |  |  |

-7-

| 初 验 意 见 | 单位 | 初步验收意见及负责人签名 |
| --- | --- | --- |
|  | 设 计 单 位 | 单位盖章： 负责人签名； 年 月 日 |
|  | 施 工 单 位 | 单位盖章； 负责人签名： 年 月 日 |
|  | 建 设 单 位 | 单位盖章； 负责人签名： 年 月 日 |
| 建筑内部装修工程验收情况 | 验 收 意 见 |  | 公安消防监督机构经办人签名 |  |
|  | 参 加 负 验 责 收 人 有 签 关 名 单 位 |  |
| 备 注 |  |

-8-